放医仪器设备验收合格

及入库申请单

| 设备名称（中文） |  |  | 型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 原值（元） |  |  | 单价（元） |  |  |  |
| 品牌 |  |  | 厂家 |  |  |  |
| 启用日期 |  |  | 存放地 |  |  |  |
| 保管人 |  |  | 保管人电话 |  |  |  |
| 供货商 |  |  | 供货商电话 |  |  |  |
| 发票号 |  |  | 质保期限 |  |  |  |
| 购置及使用的基层单位 |  | 苏州大学放射医学与防护学院 |  |  |  |  |
| 验收项目内容 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 内外包装、设备主机及附件外型等是否完好 |  |  |  |  | √ |  |
| 主机、附件的型号、规格、数量等与合同、采购文件、装箱单等是否相符 |  |  |  |  | √ |  |
| 随机资料如产品说明书、合格证等是否齐全 |  |  |  |  | √ |  |
| 各项技术指标、整体性能及技术培训是否达到合同、招投标文件等的要求 |  |  |  |  | √ |  |
| 设备验收是否合格 |  |  |  |  | √ |  |
| 若该设备有剩余款项未付，是否同意按照协议约定支付剩余款项 |  |  |  |  | √ |  |
| 保管人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产入库人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：学院40万元以下仪器请采购人员自行验收。